Приложение № 1

к документации о закупке

# Техническое задание

Оказание услуг по приостановлению подачи электрической энергии гражданам-потребителям коммунальной услуги (физическим лицам), а также по восстановлению их электроснабжения на территории города Ижевска, города Воткинска, города Сарапула, Воткинского, Завьяловского, Сарапульского района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п** | **Требования** | **Описание** |
| **1** | **Наименование услуг** | Оказание услуг по приостановлению и возобновлению энергоснабжения потребителей за задолженность на территории городов Ижевска, Воткинска, Сарапула, Воткинского, Завьяловского, Сарапульского районов, для нужд Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». |
| **2** | **Место оказания услуг** | Многоквартирные дома (далее МКД) на территории города Ижевска, г. Воткинска, г. Сарапула, Воткинского, Завьяловского, Сарапульского районов. |
| **3** | **Объём оказываемых услуг** | Услуги оказываются на основании заявок Заказчика исходя из фактических потребностей АО «ЭнергосбыТ Плюс». Ориентировочный объём оказываемых услуг по договору – 2 389 шт. приостановлений (возобновлений) предоставления коммунальной услуги электроснабжения.  Объём оказания услуг является ориентировочным. Окончательный объём услуг будет определяться по факту оказания услуг в процессе исполнения Договора в соответствующих актах. |
| **4** | **Форма, сроки и порядок оплаты** | Общая сумма расходов Исполнителя определяется исходя из калькуляции затрат Исполнителя и фактически оказанные услуги.  Расчет за оказанные Услуги производится в следующем порядке:  -расчёт за оказанный Этап Услуг производится Заказчиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, при условии представления Исполнителем следующих документов:  а) акта сдачи-приемки оказанного Этапа Услуг, подписанного Сторонами;  б) счета-фактуры;  в) отчета;  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или иными способами, не противоречащими законодательству РФ, в том числе путем передачи векселей и пр.  В случае заключения договора с субъектом малого и среднего предпринимательства:  расчет за оказанный Этап Услуг производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком подписанного и направленного Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных услуг, оказанного Этапа Услуг на основании выставленного Исполнителем счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или иными способами не противоречащими законодательству РФ. |
| **5** | **Срок оказания услуг** | Начало срока оказания услуг: с момента заключения договора;  Окончание срока оказания услуг: до 29.12.2023г. |
| **6** | **Требования к качеству и результатам оказываемых услуг.** | Исполнитель обязан:  Принимать для исполнения от Заказчика заявки на введение режима приостановления потребления электрической энергии в день их направления на электронный адрес.  Предоставить Заказчику калькуляцию на оказываемые услуг по Договору.  Осуществлять энергоснабжения Потребителей в сроки, установленные в соответствующих заявках Заказчика, при этом, допускается устанавливать сроки исполнения Исполнителем заявок Заказчика в течение не более 5 (пяти) дней с даты, указанной в заявке.  Осуществлять контроль за введённым приостановлением подачи электрической энергии два раза (первый раз - в течение недели после приостановления, второй раз - не позднее одного месяца после приостановления). В случае выявления факта несанкционированного (самовольного) подключения Потребителя к электрическим сетям незамедлительно информировать Заказчика и принять меры по повторному приостановлению подачи электрической энергии в отношении такого Потребителя.  Оказывать услуги по возобновлению предоставления коммунальной услуги по электроснабжению в срок не более 24 часов с момента получения соответствующей заявки.  Осуществлять документальное оформление оказанных услуг Актами о приостановлении подачи электрической энергии, Актами о возобновлении подачи электрической энергии. (Приложение №1, Приложение №2)  Не позднее рабочего дня, следующего за днем введения приостановления, возобновления подачи электроэнергии направлять сканированные Акты об этом Заказчику на электронный адрес, указанный в Договоре.  Направлять оригиналы Актов о приостановлении подачи электрической энергии, Актов о возобновлении подачи электрической энергии - Заказчику не позднее 3 (трёх) дней от даты их составления. К указанным Актам должны быть приложены фотоматериалы.  В течение 3 (трёх) рабочих дней по окончании каждого отчетного месяца предоставлять Заказчику Акт приемки-сдачи оказанных услуг (Приложение №7)**,** а также актыприостановлений и возобновлений подачи электрической энергии в двух экземплярах, (Приложение №1, Приложение №2) Реестр актов приостановления и возобновления подачи электроэнергии в двух экземплярах (Приложение №5).  Исполнитель дополнительно к Актам на бумажном носителе производит оформление Актов приемки-сдачи оказанных услуг (приостановлений и возобновлений подачи электрической энергии) в электронной форме через приложение Заказчика (Мобильный контроллер), доступ к которому предоставляет Заказчик. Полный объем данных должен быть внесен в приложение Заказчика (Мобильный контролер) в течение 2 (двух) рабочих дней после оказания услуг.  Для доступа персонала в модуль Мобильный контролер Заказчик заполняет форму на создание учетных данных в модуле Мобильный контролер (Приложение №6).  Основным назначением работы Исполнителя в модулеМобильный контролер является автоматизация деятельности Исполнителя на объектах Заказчика, а также контролер соответствующих линейных сотрудников в части оказания услуг по Договору:  -приостановление предоставления коммунальной услуги электроснабжения и возобновления предоставления коммунальной услуги электроснабжения, и занесением этих данных в базу данных для последующей передачи в биллинговый комплекс для корректного расчета и начислений в соответствии с действующим законодательством;  - накопление технических данных по лицевому счету клиента (тип, номер, ПУ);  -подготовка данных об оказанных сотрудником услугах непосредственно на месте оказания услуг;  - подготовка документов (актов), формируемых в процессе деятельности Исполнителя;  - подготовка отчетности о деятельности Исполнителя.  Обеспечить получение своими силами и средствами всех необходимых допусков, разрешений на право оказания услуг по договору в соответствии с требованиями действующего законодательства.  Персонал Исполнителя, осуществляющий работы, должен иметь группу по электробезопасности не ниже III (Данные сведения подтверждаются Исполнителем, посредством предоставления Заказчику копий удостоверений, в течение 3 рабочих дней до момента начала оказания услуг); оказывать услуги, с соблюдением норм и правил, регламентирующих требований охраны труда.  Обеспечить соблюдение требований законодательства о охране окружающей среды, противопожарных требований, не создавая опасные условия, как для себя, так и для третьих лиц. Исполнитель несёт материальную и иную ответственность за ущерб, нанесенный Заказчику и третьим лицам, вызванный действиями персонала Исполнителя, при оказании услуг.  Обеспечить наличие необходимых для оказания услуг оборудования и материально-технических средств, их соответствие стандартам, техническим условиям, гарантировать качество оказания услуг, а также наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, необходимых для оказания услуг.  Назначить своего уполномоченного представителя для оперативного взаимодействия при оказании услуг и решения организационных и технических вопросов.  Письменно направить Заказчику обращение на выдачу доверенностей работникам Исполнителя на право осуществления услуг по Договору и оформления соответствующих Актов. При этом Исполнитель обязан приложить к данному обращению заверенные копии трудовых или гражданско-правовых договоров, заключенных с указанными работниками.  Обеспечить строгую конфиденциальность данных о Потребителях Заказчика в целях исполнения оказания услуг, в том числе, обеспечить защиту финансовой, коммерческой информации, персональных данных, используемых при оказании услуг по настоящему Договору, в соответствии с положениями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных».  Принимать необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, а также иных неправомерных действий в отношении персональных данных.   * 1. При исполнении обязанностей действовать в соответствии с законодательством РФ и нормативно-правовыми актами. |
| **7** | **Организационные и технические мероприятия по**  **приостановлению и возобновлению энергоснабжения Потребителей** | 1. Организационные и технические мероприятия по оказанию Исполнителем услуг по энергоснабжения должны предусматривать минимизацию возможности самовольного подключения Потребителя и содержать следующую последовательность действий:  1) в случае наличия доступа к индивидуальному прибору учета Потребителя, последовательность действий персонала Исполнителя должна быть следующая:  - фотофиксация прибора учета с читаемым номером и показаниями на момент приостановления;  - отсоединение и изоляция токоведущих проводников, отходящих к нагрузке, на клеммных зажимах индивидуального прибора учета;  - фотофиксация изолированного токоведущего проводника;  - последующее подключение изолированного токоведущего проводника к клеммным зажимам прибора учета с ее последующим закрытием;  - опломбирование клеммной крышки прибора учета;  - фотофиксация установленной пломбы;  - составление соответствующего акта (Приложение №3; Приложение №4)  2) в случае отсутствия доступа к индивидуальному прибору учета, последовательность действий персонала Исполнителя должна быть следующая:  - отключение коммутационного аппарата;  - отсоединение и изоляция отходящих от него токоведущих проводников, отходящих к токоприемникам потребителя и опломбирование коммутационного аппарата;  - фотофиксация узла, на котором произведено приостановление энергоснабжение;  - составление соответствующего акта (Приложение №3; Приложение №4);  3) в случае отсутствия коммутационного аппарата и индивидуального прибора учета электрической энергии у Потребителя, приостановление энергоснабжения выполняется персоналом Исполнителя путем отсоединения электрического ввода в помещение Потребителя с опломбированием электрического оборудования, с фотофиксацией узла (места), на котором произведено, и составлением соответствующего акта (Приложение №3; Приложение №4);  2. Организационные и технические мероприятия по оказанию Исполнителем услуг по возобновлению энергоснабжения должны содержать следующую последовательность действий:  1) в случае наличия доступа к индивидуальному прибору учета Потребителя, последовательность действий персонала Исполнителя должна быть следующая:  - подключение токоведущих проводников;  - проверка подключения прибора учета электрической энергии (направление тока в электрической цепи);  - осмотр состояния прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета);  - установка знаков визуального контроля, в том числе:  - пломбы на клеммной крышке прибора учета;  - пломбы на боксе вводного автомата, (в случаях если вводной автомат установлен до прибора учета и на нем отсутствует пломба);  - антимагнитной пломбы (в случае отсутствия, повреждения или срабатывания) в месте, наиболее приближенном к отсчетному устройству или измерительному датчику прибора учета;  - фотофиксация прибора учета с читаемым номером и показаниями на момент возобновления;  - фотофиксация установленной пломбы;  - составление соответствующего акта(Приложение№2);  2) в случае отсутствия доступа к индивидуальному прибору учета Потребителя, последовательность действий персонала Исполнителя должна быть следующая:  - подключение токоведущих проводников;  - подключение коммутационного аппарата;  - фотофиксация узла, на котором произведено возобновление энергоснабжения;  - составление соответствующего акта (Приложение № 2);  3) в случае отсутствия коммутационного аппарата и индивидуального прибора учета электрической энергии у Потребителя, возобновление энергоснабжения выполняется персоналом Исполнителя путем присоединения электрического ввода в помещение Потребителя, с фотофиксацией узла (места), на котором произведено возобновление энергоснабжения, и составлением соответствующего акта.  3. Организационные и технические мероприятия по контролю соблюдения Потребителем режима введенного приостановления должны содержать следующую последовательность действий:  -проверка соблюдения потребителем режима введенного приостановления с установлением факта соблюдения или самовольного нарушения Потребителем режима введенного приостановления с фотофиксацией выявленного нарушения и составлением соответствующего акта; (Приложение №3, Приложение №4)  -фотофиксация прибора учета с читаемым номером и показаниями на момент осуществления проверки;  -фотофиксация установленной пломбы;  -в случае выявления факта самовольного нарушения Потребителем режима введенного приостановления, незамедлительный ввод повторного приостановления энергоснабжения с составлением соответствующего акта (Приложение №1). |
| **8** | **Контроль и приемка оказания услуг** | Ежемесячно Исполнитель обязан уведомлять Заказчика о готовности к сдаче оказанных Услуг.  Приемка оказанных Услуг осуществляется после исполнения обязательств Исполнителем.  Исполнитель передает Заказчику до начала приемки результата оказанных Услуг два экземпляра акта сдачи-приемки оказанных Услуг, подписанных Исполнителем.  Заказчик производит приемку оказанных Услуг путем подписания акта сдачи-приемки оказанных Услуг.  Если Услуги по Договору оказаны ненадлежащим способом, а также в случае не предоставления документов. Заказчик вправе в течение 7 рабочих дней оформить мотивированный отказ от приемки оказанных Услуг с указанием замечаний и сроков их устранения и направить его Исполнителю.  Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Исполнителем дефектов (недостатков) за свой счет и возмещения Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 ГК РФ в сроки, устанавливаемые Заказчиком.  Исполнитель несет риск случайной гибели, утраты или случайного повреждения результата оказанных Услуг до окончательной приемки Услуг Заказчиком.  Фотосъемка и/или видеосъёмка, аудиозапись (в т. ч. с использованием мобильных телефонов) на территории Заказчика запрещена, за исключением случаев, прямо предусмотренных ТЗ Исполнитель обязуется обеспечить исполнение данного запрета со стороны всех его работников, находящихся на территории Заказчика, а также привлеченных им соисполнителей и является ответственным за соблюдение ими указанного запрета. |
| **9** | **Приложения** | 1. Акт О приостановления предоставления коммунальной услуги по электроснабжению;  2. Акт О возобновлении предоставления коммунальной услуги по электроснабжению;  3. Акт об обнаружении и фиксации самовольного подключения к электросетям после приостановления подачи электроэнергии потребителем-физическим лицом в МКД;  4. Акт О неучтенном потреблении по факту выявления бездоговорного потребления потребителем-физическим лицом в МКД;  5. Реестр потребителей по приостановлению/возобновлению электроснабжения;  6.Заявка на предоставление доступа в систему «Мобильный Контролер»;  7. Акт приемки-сдачи оказанных услуг. |

### Приложение №1

К Техническому заданию

**АКТ**

**О приостановлении предоставления коммунальной услуги по электроснабжению**

Составлен: Дата «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_202\_г. Время\_\_\_\_\_\_\_\_ч.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_мин.

Место составления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потребитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

По адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место установки прибора учета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лицевой счет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Составлен Представителем АО Энергосбыт Плюс по доверенности

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность, фамилия, имя, отчество)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность, фамилия, имя, отчество)*

В присутствии Потребителя (представителя, члена семьи, иного владельца-нужное подчеркнут):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании пункта 119 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011г. потребителю «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г., в \_\_ часов \_\_ минут введено приостановление предоставления коммунальной услуги по электроснабжению посредством выполнения технических мероприятий:

**ПРИБОР УЧЕТА(ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип** |  |
| **Заводской номер** |  |
| **Показания** |  |
| **Номера пломб** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Представитель энергосбытовой организации** | **Потребитель (представитель):** |
| **Должность** |  |
| **ФИО** | **ФИО** |
| **Контактные данные 8 (800)-700-10-32** | **Контактные данные** |
| **Подпись** | **Подпись** |

### Приложение №2

К Техническому заданию

**АКТ**

**О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ**

Составлен: Дата «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_202\_г. Время\_\_\_\_\_\_\_\_ч.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_мин.

Место составления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потребитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

По адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место установки прибора учета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лицевой счет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Составлен Представителем АО Энергосбыт Плюс по доверенности

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность, фамилия, имя, отчество)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность, фамилия, имя, отчество)*

В присутствии Потребителя (представителя, члена семьи, иного владельца-нужное подчеркнут):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Настоящий акт составлен при следующих обстоятельствах:** По факту оплаты задолженности за потребленную электроэнергию, на основании заявки №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_ г, потребителю «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г., в \_\_ часов \_\_ минут возобновлено предоставление коммунальной услуги по электроснабжению посредством выполнения технических мероприятий.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРИБОР УЧЕТА(ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип** |  |
| **Заводской номер** |  |
| **Показания** |  |
| **Номера пломб** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Представитель энергосбытовой организации** | **Потребитель (представитель):** |
| **Должность** |  |
| **ФИО** | **ФИО** |
| **Контактные данные 8 (800)-700-10-32** | **Контактные данные** |
| **Подпись** | **Подпись** |

### Приложение №3

К Техническому заданию

**АКТ**

**ОБ ОБНАРУЖЕНИИ И ФИКСАЦИИ САМОВОЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ ПОСЛЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ**

**потребителем-физическим лицом в МКД**

№ от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г. время\_\_\_\_\_\_\_\_ч.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_мин.

Представителем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность, фамилия, имя, отчество)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность, фамилия, имя, отчество)*

произведена проверка приостановления подачи электрической энергии за неоплату потребленной электроэнергии в отношении потребителя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

проживающего по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

паспортные данные потребителя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата, месяц и год рождения потребителя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

лицевой счёт № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в присутствии потребителя (представителя потребителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О., адрес проживания, телефон)*

Обнаружено\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Объяснения потребителя (при их наличии)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представители:

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  (подпись) (ФИО) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (ФИО) |

Мною (мне) прочитано, с моих слов записано верно.

Потребитель (представитель потребителя):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись) (ФИО)

При составлении Акта присутствовали (незаинтересованные лица):

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

(фамилия, имя, отчество, адрес проживания, паспортные данные)

Отметка об отказе Потребителя (представителя Потребителя) подписывать Акт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### Приложение №4

К Техническому заданию

**АКТ №\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**

**О НЕУЧТЕННОМ ПОТРЕБЛЕНИИ**

**ПО ФАКТУ ВЫЯВЛЕНИЯ БЕЗДОГОВОРНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ**

**потребителем-физическим лицом в МКД**

**Настоящий Акт составлен в том, что представители:**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность, Ф.И.О.)*

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*( должность, Ф.И.О.)*

при осуществлении действий по проверке введенного приостановления режима потребления электрической энергии в отношении

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*( ФИО -потребителя)*

проживающего по адресу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

паспортные данные потребителя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

выявлено следующее:

**Дата введения полного приостановления «**\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**Дата проведения предыдущей проверки введенного приостановления «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**

**Номера, место установки и показания приборов учета либо номера пломб, установленных на отключенном оборудовании, на дату и время введения полного приостановления режима потребления или дату и время проведения предыдущей проверки введенного приостановления режима потребления**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мощность электроприемников в жилом помещении:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место установки электроприемников | Наименование электроприемников | Кол-во, шт. | Мощность, кВт. | Электроосвещение | |
|  |  |  |  |  | Мощность и количество ламп |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Количество комнат в жилом помещении:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Количество проживающих в жилом помещении: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_чел.** |
| **количество собственников жилого помещения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_чел.** |

**Замечания к составленному акту**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Акт составлен в 3-х экземплярах.**

1. Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О.) (подпись)*

2. Инициатор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О.) (подпись)*

3. Потребитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О.) (подпись)*

Отметка об отказе представителя Потребителя подписывать Акт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Незаинтересованные лица:**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*( Ф.И.О. полностью, паспортные данные, адрес прописки, адрес проживания, телефон, подпись)*

### Приложение №5

К Техническому заданию

**Реестр потребителей по приостановлению/возобновлению электроснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Услуга  /  возобновление | № лиц.счета/  № договора | ФИО потреб./  наименование потребит. | Адрес | Регистрацион-ный номер исполненной заявки и дата заявки на ввод приостановления | Плановая дата ввода приостановления/  восстановления электроснаб-жения | Дата ввода  приостановления согласно  акта ввода приостановления/  восстановления электроснабжения | При-мечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

### Приложение №6

к Техническому заданию

**ЗАЯВКА**

**На предоставление доступа в систему "Мобильный Контролер"**

### Приложение №7

к Техническому заданию

**Акт приемки-сдачи оказанных услуг**

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

Заказчик: АО «ЭнергосбыТ Плюс»

Адрес: 143421, Московская область, г.о. Красногорск, тер. автодорога Балтия, км 26-й, д. 5, стр. 3, офис 513

Договор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(дата, номер)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Количество | Цена за единицу руб. | Стоимость услуг без НДС |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Итого: | | | |  |

Без налога (НДС) -

*Всего стоимость оказанных услуг*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вышеуказанные услуги оказаны полностью и в срок. Заказчик претензий к срокам оказания услуг не имеет.